## Quantitativo
ORÇAMENTO ESTIMATIVO DE OBRA
|  |  | OBRA: | Readequação dos Laboratórios e Salas Administrativas
|  |  | LDI: | Obra: |  | 0% |  | Equipamentos: |  | 0%
|  |  | LOCAL: | Rua Bernardino José de Oliveira, 81, Badenfurt, Blumenau, SC
RESP:
DATA:
DESCONTO
ITEM | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTID. |  | MÃO DE OBRA (R$) |  |  |  | MATERIAL (R$) |  |  | TOTAL (R$) | TOTAL (R$) | TOTAL (R$) | TOTAL (R$)
[5 empty] | CUSTO UNIT. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL | CUSTO TOTAL | CUSTO UNIT. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL | CUSTO TOTAL | S/LDI | S/LDI | C/LDI | C/LDI
1. | Serviços preliminares
1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 3 | 47.15 | 58.7 | 141.45 | 176.11 | 269.47 | 335.49 | 808.41 | 1006.48 | 949.86 | 1182.59 | 1182.59 | 1182.59
1.2 | 74209/001 | Placa dos responsáveis em chapa de aço galvanizado | m² | 0.5 | 47.15 | 58.68 | 23.57 | 29.34 | 269.47 | 335.48 | 134.73 | 167.74 | 158.3 | 197.08 | 197.08 | 197.08
1.3 | CP01 | ISOLAMENTO DE OBRA TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO M 2,53 1.20 X 50 M (L X C) E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA | M² | 57 | 21.69 | 27 | 1236.33 | 1539.25 | 3.64 | 4.53 | 207.48 | 258.32 | 1443.81 | 1797.57 | 1797.57 | 1797.57
1.4 | 73948/016 | Limpeza manual da área em que será edificado o abrigo, conforme memorial | m² | 26.99 | 3.04 | 3.78 | 82.04 | 102.14 | 0.64 | 0.8 | 17.27 | 21.5 | 99.31 | 123.64 | 123.64 | 123.64
1.5 | 73992/001 | Locação da obra com gabarito de tábuas, confome memoial | m² | 26.99 | 4.48 | 5.58 | 120.91 | 150.53 | 7.82 | 9.74 | 211.06 | 262.77 | 331.97 | 413.3 | 413.3 | 413.3
1.6 | 09.52.009* | Remoção de infraestrutura elétrica com cabos. | M | 807 | 5.05 | 6.29 | 4075.35 | 5073.9 | 0.67 | 0.83 | 540.69 | 673.17 | 4616.04 | 5747.07 | 5747.07 | 5747.07
1.7 | 97660 | Remoção de tomadas RJ45 | UN | 148 | 0.44 | 0.55 | 65.12 | 81.07 | 0.08 | 0.1 | 11.84 | 14.74 | 76.96 | 95.81 | 95.81 | 95.81
1.8 | 09.52.009* | Remoção de eletrodutos e eletrocalhas com cabos. FDE | M | 1200 | 5.05 | 6.29 | 6060 | 7544.82 | 0.67 | 0.83 | 804 | 1001 | 6864 | 8545.82 | 8545.82 | 8545.82
1.9 | 97660 | Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual, sem reaproveitamento | UN | 182 | 0.44 | 0.55 | 80.08 | 99.69 | 0.08 | 0.1 | 14.56 | 18.13 | 94.64 | 117.82 | 117.82 | 117.82
1.10 | 04.17.020 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede com reaproveitamento | un | 102 | 15.32 | 19.07 | 1562.64 | 1945.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1562.64 | 1945.52 | 1945.52 | 1945.52
1.11 | 72178 | Retirada de divisórias com montantes metálicos (incluindo portas e outras esquadrias acopladas – sala dos professores) | m² | 390.56 | 28.77 | 35.82 | 11236.41 | 13989.57 | 3.15 | 3.92 | 1230.26 | 1531.7 | 12466.67 | 15521.27 | 15521.27 | 15521.27
1.12 | 97640 | Remoção de forros de pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. | m² | 365 | 1.01 | 1.26 | 368.65 | 458.97 | 0.18 | 0.22 | 65.7 | 81.8 | 434.35 | 540.77 | 540.77 | 540.77
1.13 | 85375 | Remoção de pavers ou lajotas com empilhamento, conforme memorial | m² | 26.99 | 9.78 | 12.18 | 263.96 | 328.63 | 1.99 | 2.48 | 53.71 | 66.87 | 317.67 | 395.5 | 395.5 | 395.5
Total do item 1 | [6 empty] | 25316.51 | 31519.54 |  |  | 4099.71 | 5104.22 | 29416.22 | 36623.76 | 36623.76 | 36623.76
2. | Movimentação de terra
2.1 | 96522 | Escavação manual, conforme memorial | m³ | 4.35 | 93.14 | 115.96 | 405.15 | 504.42 | 16.93 | 21.08 | 73.64 | 91.68 | 478.79 | 596.1 | 596.1 | 596.1
2.2 | 73964/006 | Reaterro com compactação, conforme memorial | m³ | 4.35 | 36.54 | 45.49 | 158.94 | 197.88 | 7.71 | 9.6 | 33.53 | 41.74 | 192.47 | 239.62 | 239.62 | 239.62
Total do item 2 | [6 empty] | 564.09 | 702.3 |  |  | 107.17 | 133.42 | 671.26 | 835.72 | 835.72 | 835.72
3. | Infraestrutura
3.1 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 21.01 | 5.77 | 7.18 | 121.22 | 150.92 | 6.39 | 7.96 | 134.25 | 167.14 | 255.47 | 318.06 | 318.06 | 318.06
3.2 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 14.86 | 4.13 | 5.14 | 61.37 | 76.41 | 6.28 | 7.82 | 93.32 | 116.18 | 154.69 | 192.59 | 192.59 | 192.59
3.3 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 9 | 2.95 | 3.67 | 26.55 | 33.05 | 6.91 | 8.6 | 62.19 | 77.43 | 88.74 | 110.48 | 110.48 | 110.48
3.4 | 96529 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | m² | 3.02 | 130.1 | 161.97 | 392.9 | 489.16 | 128.44 | 159.91 | 387.88 | 482.92 | 780.78 | 972.08 | 972.08 | 972.08
3.5 | 96530 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | m² | 4.85 | 46.74 | 58.19 | 226.68 | 282.22 | 87.98 | 109.54 | 426.7 | 531.25 | 653.38 | 813.47 | 813.47 | 813.47
3.6 | 09.52.019* | Concreto 25MPa virado in loco | m³ | 1.97 | 76.3 | 94.99 | 150.31 | 187.14 | 304.78 | 379.45 | 600.41 | 747.52 | 750.72 | 934.66 | 934.66 | 934.66
Total do item 3 | [6 empty] | 979.03 | 1218.9 |  |  | 1704.75 | 2122.44 | 2683.78 | 3341.34 | 3341.34 | 3341.34
4. | Supraestrutura
4.1 | 92775 | Armadura dos estribos de pilares e vigas com aço CA-60 de 5,0mm, inclusive montagem e posicionamento com espaçador, conforme memorial | KG | 21.01 | 5.97 | 7.43 | 125.42 | 156.15 | 6.3 | 7.84 | 132.36 | 164.79 | 257.78 | 320.94 | 320.94 | 320.94
4.2 | 92785 | Armadura positiva e negativa da laje de base e de cobertura com aço CA-50 de 6,3mm, inclusive montagem e posicionamento com espaçador, conforme memorial | KG | 208.82 | 2.92 | 3.64 | 609.75 | 759.15 | 6.1 | 7.59 | 1273.8 | 1585.91 | 1883.55 | 2345.06 | 2345.06 | 2345.06
4.3 | 92777 | Armadura longitudinal das vigas com aço CA-50 de 8,0mm, inclusive montagem e posicionamento com espaçador, conforme memorial | KG | 31.46 | 2.98 | 3.71 | 93.75 | 116.72 | 6.89 | 8.58 | 216.75 | 269.85 | 310.5 | 386.57 | 386.57 | 386.57
4.4 | 92778 | Armadura longitudinal dos pilares com aço CA-50 de 10,0mm, inclusive montagem e posicionamento com espaçador, conforme memorial | KG | 41.69 | 2.14 | 2.66 | 89.21 | 111.07 | 5.84 | 7.27 | 243.46 | 303.11 | 332.67 | 414.18 | 414.18 | 414.18
4.5 | 09.52.019* | Concreto 25MPa virado in loco | m³ | 1.97 | 76.3 | 94.99 | 150.31 | 187.14 | 304.78 | 379.45 | 600.41 | 747.52 | 750.72 | 934.66 | 934.66 | 934.66
4.6 | 92482 | Forma para a laje de cobertura, serrada, montada e posicionada, inclui escoramento e desmontagem, conforme memorial | m² | 12.22 | 104.61 | 130.24 | 1278.33 | 1591.55 | 132.03 | 164.38 | 1613.4 | 2008.71 | 2891.73 | 3600.26 | 3600.26 | 3600.26
4.7 | 92408 | Forma para os pilares e vigas, serradas, montadas e posicionadas, inclui desmontagem, conforme memorial | m² | 29.63 | 107.6 | 133.96 | 3188.18 | 3969.35 | 100.34 | 124.93 | 2973.07 | 3701.54 | 6161.25 | 7670.89 | 7670.89 | 7670.89
Total do item 4 | [6 empty] | 5534.95 | 6891.13 |  |  | 7053.25 | 8781.43 | 12588.2 | 15672.56 | 15672.56 | 15672.56
5. | Vedação
5.1 | 09.52.016* | Alvenaria 9x19x29 | m² | 11.73 | 57.01 | 70.98 | 668.72 | 832.57 | 27.49 | 34.22 | 322.45 | 401.45 | 991.17 | 1234.02 | 1234.02 | 1234.02
5.2 | 87893 | Chapisco aplicado na alvenaria e nas faces das peças estruturais, conforme memorial | m² | 23.46 | 3.54 | 4.41 | 83.04 | 103.39 | 1.84 | 2.29 | 43.16 | 53.73 | 126.2 | 157.12 | 157.12 | 157.12
5.3 | 87794 | Emboço aplicado nas paredes e faces das peças estruturais chapiscadas, conforme memorial | m² | 23.46 | 16.05 | 19.98 | 376.53 | 468.79 | 12.17 | 15.15 | 285.5 | 355.45 | 662.03 | 824.24 | 824.24 | 824.24
5.4 | 93203 | Encunhamento com espuma expansiva, conforme memorial | M | 5.45 | 1.58 | 1.97 | 8.61 | 10.72 | 11.32 | 14.09 | 61.69 | 76.8 | 70.3 | 87.52 | 87.52 | 87.52
5.5 | 68051 | Locação da alvenaria, conforme memorial | M | 5.45 | 4.82 | 6 | 26.26 | 32.69 | 0.85 | 1.06 | 4.63 | 5.76 | 30.89 | 38.45 | 38.45 | 38.45
5.6 | 09.52.015* | Reboco aplicado no emboço, conforme memorial | m² | 23.46 | 19.08 | 23.75 | 447.61 | 557.28 | 10.93 | 13.61 | 256.41 | 319.24 | 704.02 | 876.52 | 876.52 | 876.52
5.7 | 72181 | Reinstalação das divisórias (nas posições projetadas) considerando reaproveitamento (sala dos professores) | m² | 301.06 | 28.92 | 36.01 | 8706.65 | 10839.96 | 6.25 | 7.78 | 1881.62 | 2342.66 | 10588.27 | 13182.62 | 13182.62 | 13182.62
5.8 | 09.52.129* | Divisória cega (N1) painel MSO/colmeia e=35mm perfis simples aço galvanizado pintado colocado (cores e padrões existentes no câmpus) | m² | 120 | 28.92 | 36.01 | 3470.4 | 4320.72 | 76.38 | 95.09 | 9165.6 | 11411.37 | 12636 | 15732.09 | 15732.09 | 15732.09
Total do item 5 | [6 empty] | 13787.82 | 17166.12 |  |  | 12021.06 | 14966.46 | 25808.88 | 32132.58 | 32132.58 | 32132.58
6. | Esquadrias
6.1 | 09.52.130* | Instalação de portas nas divisórias (reaproveitadas), completas, incluindo eventual reposição de ferragens e substituição de maçanetas do tipo globo por maçanetas do tipo alavanca, sem arestas, com no mínimo 10cm de comprimento, afastadas 4cm da porta e extremidade arredondada | un | 23 | 32.26 | 40.16 | 741.98 | 923.78 | 95.98 | 119.5 | 2207.54 | 2748.43 | 2949.52 | 3672.21 | 3672.21 | 3672.21
6.2 | 73787/001 | Portão para abrigo de cilindro de gás com cadeado, conforme memorial - célula maior | m² | 5.33 | 92.92 | 115.69 | 495.26 | 616.61 | 104.06 | 129.55 | 554.63 | 690.52 | 1049.89 | 1307.13 | 1307.13 | 1307.13
6.3 | 73787/001 | Portão para abrigo de cilindro de gás com cadeado, conforme memorial - célula menor | m² | 2.05 | 92.92 | 115.68 | 190.48 | 237.15 | 104.06 | 129.55 | 213.32 | 265.58 | 403.8 | 502.73 | 502.73 | 502.73
Total do item 6 | [6 empty] | 1427.72 | 1777.54 |  |  | 2975.49 | 3704.53 | 4403.21 | 5482.07 | 5482.07 | 5482.07
7. | Instalações elétricas
7.1 | 91926 | Cabo preto, branco ou vermelho isolação de PVC 2,5mm², anti-chama 450/750V fornecimento e instalação. | M | 4850 | 1.21 | 1.51 | 5868.5 | 7306.41 | 1.61 | 2 | 7808.5 | 9721.75 | 13677 | 17028.16 | 17028.16 | 17028.16
7.2 | 91926 | Cabo amarelo isolação de PVC 2,5mm², anti-chama 450/750V fornecimento e instalação. | M | 700 | 1.21 | 1.51 | 847 | 1054.53 | 1.61 | 2 | 1127 | 1403.14 | 1974 | 2457.67 | 2457.67 | 2457.67
7.3 | 91926 | Cabo azul isolação de PVC 2,5mm², anti-chama 450/750V fornecimento e instalação. | M | 4350 | 1.21 | 1.51 | 5263.5 | 6553.17 | 1.61 | 2 | 7003.5 | 8719.51 | 12267 | 15272.68 | 15272.68 | 15272.68
7.4 | 91926 | Cabo verde isolação de PVC 2,5mm², anti-chama 450/750V fornecimento e instalação. | M | 3500 | 1.21 | 1.51 | 4235 | 5272.67 | 1.61 | 2 | 5635 | 7015.69 | 9870 | 12288.36 | 12288.36 | 12288.36
7.5 | 91928 | Cabo preto, branco ou vermelho isolação de PVC 4,0mm², anti-chama 450/750V fornecimento e instalação. | M | 75 | 1.61 | 2 | 120.75 | 150.33 | 2.77 | 3.45 | 207.75 | 258.65 | 328.5 | 408.98 | 408.98 | 408.98
7.6 | 91928 | Cabo azul isolação de PVC 4,0mm², anti-chama 450/750V fornecimento e instalação. | M | 75 | 1.61 | 2 | 120.75 | 150.33 | 2.77 | 3.45 | 207.75 | 258.65 | 328.5 | 408.98 | 408.98 | 408.98
7.7 | 91928 | Cabo verde isolação de PVC 4,0mm², anti-chama 450/750V fornecimento e instalação | M | 75 | 1.61 | 2 | 120.75 | 150.33 | 2.77 | 3.45 | 207.75 | 258.65 | 328.5 | 408.98 | 408.98 | 408.98
7.8 | 91930 | Cabo preto, branco ou vermelho isolação de EPR 6,0mm², anti-chama 450/750V fornecimento e instalação. | M | 350 | 2.09 | 2.6 | 731.5 | 910.73 | 3.85 | 4.79 | 1347.5 | 1677.67 | 2079 | 2588.4 | 2588.4 | 2588.4
7.9 | 91930 | Cabo azul isolação de EPR 6,0mm², anti-chama 450/750V fornecimento e instalação. | M | 350 | 2.09 | 2.6 | 731.5 | 910.73 | 3.85 | 4.79 | 1347.5 | 1677.67 | 2079 | 2588.4 | 2588.4 | 2588.4
7.10 | 91930 | Cabo verde isolação de EPR 6,0mm², anti-chama 450/750V fornecimento e instalação. | M | 350 | 2.09 | 2.6 | 731.5 | 910.73 | 3.85 | 4.79 | 1347.5 | 1677.67 | 2079 | 2588.4 | 2588.4 | 2588.4
7.11 | 91932 | Cabo preto, branco ou vermelho isolação de EPR 10mm², anti-chama 450/750V fornecimento e instalação. | M | 300 | 3.1 | 3.86 | 930 | 1157.87 | 6.5 | 8.09 | 1950 | 2427.79 | 2880 | 3585.66 | 3585.66 | 3585.66
7.12 | 91932 | Cabo azul isolação de EPR 10mm², anti-chama 450/750V fornecimento e instalação. | M | 100 | 3.1 | 3.86 | 310 | 385.96 | 6.5 | 8.09 | 650 | 809.26 | 960 | 1195.22 | 1195.22 | 1195.22
7.13 | 91932 | Cabo verde isolação de EPR 10mm², anti-chama 450/750V fornecimento e instalação. | M | 100 | 3.1 | 3.86 | 310 | 385.96 | 6.5 | 8.09 | 650 | 809.26 | 960 | 1195.22 | 1195.22 | 1195.22
7.14 | 93653 | Disjuntor monopolar tipo DIN/IEC, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação. | UN | 32 | 1.41 | 1.76 | 45.12 | 56.17 | 9.03 | 11.24 | 288.96 | 359.76 | 334.08 | 415.93 | 415.93 | 415.93
7.15 | 93654 | Disjuntor monopolar tipo DIN/IEC, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. | UN | 14 | 1.94 | 2.42 | 27.16 | 33.81 | 9.11 | 11.34 | 127.54 | 158.79 | 154.7 | 192.6 | 192.6 | 192.6
7.16 | 93655 | Disjuntor monopolar tipo DIN/IEC, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. | UN | 76 | 2.66 | 3.31 | 202.16 | 251.69 | 9.36 | 11.65 | 711.36 | 885.66 | 913.52 | 1137.35 | 1137.35 | 1137.35
7.17 | 93657 | Disjuntor monopolar tipo DIN/IEC, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. | UN | 2 | 3.67 | 4.57 | 7.34 | 9.14 | 9.62 | 11.98 | 19.24 | 23.95 | 26.58 | 33.09 | 33.09 | 33.09
7.18 | 93658 | Disjuntor monopolar tipo DIN/IEC, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalação. | UN | 1 | 5.45 | 6.78 | 5.45 | 6.78 | 13.95 | 17.37 | 13.95 | 17.37 | 19.4 | 24.15 | 24.15 | 24.15
7.19 | 93659 | Disjuntor monopolar tipo DIN/IEC, corrente nominal de 50A - fornecimento e instalação. | UN | 10 | 7.64 | 9.51 | 76.4 | 95.12 | 14.4 | 17.93 | 144 | 179.28 | 220.4 | 274.4 | 274.4 | 274.4
7.20 | 93669 | Disjuntor tripolar tipo DIN/IEC, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. | UN | 4 | 8.04 | 10.01 | 32.16 | 40.04 | 61.62 | 76.72 | 246.48 | 306.87 | 278.64 | 346.91 | 346.91 | 346.91
7.21 | 93673 | Disjuntor tripolar tipo DIN/IEC, corrente nominal de 50A - fornecimento e instalação. | UN | 2 | 22.97 | 28.6 | 45.94 | 57.2 | 64.68 | 80.53 | 129.36 | 161.05 | 175.3 | 218.25 | 218.25 | 218.25
7.22 | 74130/005 | Disjuntor tripolar tipo DIN/IEC, corrente nominal de 80A - fornecimento e instalação. | UN | 1 | 16.18 | 20.14 | 16.18 | 20.14 | 104.3 | 129.86 | 104.3 | 129.86 | 120.48 | 150 | 150 | 150
7.23 | 74130/005 | Disjuntor tripolar tipo DIN/IEC, corrente nominal de 100A - fornecimento e instalação. | UN | 4 | 16.18 | 20.15 | 64.72 | 80.58 | 104.3 | 129.86 | 417.2 | 519.42 | 481.92 | 600 | 600 | 600
7.24 | 74130/010 | Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada, corrente nominal de 160A - fornecimento e instalação. | UN | 1 | 16.18 | 20.14 | 16.18 | 20.14 | 510.74 | 635.88 | 510.74 | 635.88 | 526.92 | 656.02 | 656.02 | 656.02
7.25 | 72343 | Disjuntor Motor Tripolar, corrente nominal de 20 a 25A - fornecimento e instalação. | UN | 1 | 153.96 | 191.68 | 153.96 | 191.68 | 139.02 | 173.08 | 139.02 | 173.08 | 292.98 | 364.76 | 364.76 | 364.76
7.26 | 72341 | Disjuntor Motor Tripolar, corrente nominal de 10 a 16A - fornecimento e instalação. | UN | 3 | 133.73 | 166.5 | 401.19 | 499.49 | 114.41 | 142.44 | 343.23 | 427.32 | 744.42 | 926.81 | 926.81 | 926.81
7.27 | 72341 | Disjuntor Motor Tripolar, corrente nominal de 6,3 a 10A - fornecimento e instalação. | UN | 1 | 133.73 | 166.49 | 133.73 | 166.49 | 114.41 | 142.44 | 114.41 | 142.44 | 248.14 | 308.93 | 308.93 | 308.93
7.28 | 37.24.031 | DPS Classe I Cat. IV Tensão de Impulso suportável de 6kV e tensão máxima de operação contínua mínima de 275V corrente de impulso mínima de 12,5kA e suportabilidade de corrente de curto circuito de no minimo 3k – Fornecimento e Instalação. | un | 4 | 18.9 | 23.53 | 75.6 | 94.12 | 64.39 | 80.17 | 257.56 | 320.67 | 333.16 | 414.79 | 414.79 | 414.79
7.29 | 74131/008 | QD-01 Quadro Geral de Distribuição de sobrepor com espaço para um disjuntor geral trifásico e 75 disjuntores monopolares, conforme projeto – fornecimento e instalação. | UN | 1 | 242.76 | 302.24 | 242.76 | 302.24 | 1013.68 | 1262.05 | 1013.68 | 1262.05 | 1256.44 | 1564.29 | 1564.29 | 1564.29
7.30 | 74131/007 | QD-11 Quadro Geral de Distribuição de sobrepor com espaço para um disjuntor geral trifásico e 40 disjuntores monopolares, conforme projeto – fornecimento e instalação. | UN | 1 | 161.84 | 201.49 | 161.84 | 201.49 | 684.73 | 852.5 | 684.73 | 852.5 | 846.57 | 1053.99 | 1053.99 | 1053.99
7.31 | 74131/005 | QD-04 Quadro Geral de Distribuição de sobrepor com espaço para um disjuntor geral trifásico e 24 disjuntores monopolares, conforme projeto – fornecimento e instalação. | UN | 1 | 121.38 | 151.12 | 121.38 | 151.12 | 405.18 | 504.45 | 405.18 | 504.45 | 526.56 | 655.57 | 655.57 | 655.57
7.32 | 83463 | QD-09 Quadro Geral de Distribuição de sobrepor com espaço para um disjuntor geral trifásico e 12 disjuntores monopolares, conforme projeto – fornecimento e instalação. | UN | 1 | 80.92 | 100.75 | 80.92 | 100.75 | 253.23 | 315.27 | 253.23 | 315.27 | 334.15 | 416.02 | 416.02 | 416.02
7.33 | 84402 | QD-10 Quadro Geral de Distribuição de sobrepor com espaço para um disjuntor geral trifásico e 6 disjuntores monopolares, conforme projeto – fornecimento e instalação. | UN | 1 | 40.46 | 50.37 | 40.46 | 50.37 | 42.04 | 52.34 | 42.04 | 52.34 | 82.5 | 102.71 | 102.71 | 102.71
7.34 | 38.07.300 | Perfilado Perfurado Simples 38 X 38 mm, Chapa 18, incluindo acessórios – Fornecimento e instalação | m | 750 | 8.29 | 10.32 | 6217.5 | 7740.92 | 16.13 | 20.08 | 12097.5 | 15061.65 | 18315 | 22802.57 | 22802.57 | 22802.57
7.35 | 38.21.110 | Eletrocalha Perfurada Simples 50 X 50 mm, Chapa 18, incluindo acessórios – Fornecimento e instalação | m | 190 | 16.59 | 20.65 | 3152.1 | 3924.43 | 22.02 | 27.42 | 4183.8 | 5208.92 | 7335.9 | 9133.35 | 9133.35 | 9133.35
7.36 | 38.21.920 | Eletrocalha Perfurada Simples 100 X 50 mm, Chapa 18, incluindo acessórios – Fornecimento e instalação | m | 30 | 16.59 | 20.66 | 497.7 | 619.65 | 31.99 | 39.83 | 959.7 | 1194.84 | 1457.4 | 1814.49 | 1814.49 | 1814.49
7.37 | 91863 | Eletroduto rígido de PVC 3/4”, Incluindo acessórios - fornecimento e instalação | M | 650 | 4.7 | 5.85 | 3055 | 3803.54 | 3.39 | 4.22 | 2203.5 | 2743.4 | 5258.5 | 6546.94 | 6546.94 | 6546.94
7.38 | 95805 | Condulete 3/4" de PVC tipo "E" - fornecimento e instalação | UN | 183 | 11.68 | 14.54 | 2137.44 | 2661.16 | 8.61 | 10.72 | 1575.63 | 1961.69 | 3713.07 | 4622.85 | 4622.85 | 4622.85
7.39 | 95805 | Condulete 3/4" de PVC tipo "B" - fornecimento e instalação | UN | 6 | 11.68 | 14.54 | 70.08 | 87.25 | 8.61 | 10.72 | 51.66 | 64.31 | 121.74 | 151.56 | 151.56 | 151.56
7.40 | 95805 | Condulete 3/4" de PVC tipo "C" - fornecimento e instalação | UN | 217 | 11.68 | 14.54 | 2534.56 | 3155.58 | 8.61 | 10.72 | 1868.37 | 2326.16 | 4402.93 | 5481.74 | 5481.74 | 5481.74
7.41 | 95808 | Condulete 3/4" de PVC tipo "LL" - fornecimento e instalação | UN | 29 | 14.25 | 17.74 | 413.25 | 514.5 | 9.62 | 11.98 | 278.98 | 347.34 | 692.23 | 861.84 | 861.84 | 861.84
7.42 | 95808 | Condulete 3/4" de PVC tipo "LR" - fornecimento e instalação | UN | 6 | 14.25 | 17.74 | 85.5 | 106.45 | 9.62 | 11.98 | 57.72 | 71.86 | 143.22 | 178.31 | 178.31 | 178.31
7.43 | 95814 | Condulete 3/4" de PVC tipo "LB" - fornecimento e instalação | UN | 62 | 5.77 | 7.18 | 357.74 | 445.39 | 8.85 | 11.02 | 548.7 | 683.14 | 906.44 | 1128.53 | 1128.53 | 1128.53
7.44 | 95814 | Condulete 3/4" de PVC tipo "T" - fornecimento e instalação | UN | 12 | 5.77 | 7.18 | 69.24 | 86.2 | 8.85 | 11.02 | 106.2 | 132.22 | 175.44 | 218.42 | 218.42 | 218.42
7.45 | 95814 | Condulete 3/4" de PVC tipo "TB" - fornecimento e instalação | UN | 25 | 5.77 | 7.18 | 144.25 | 179.59 | 8.85 | 11.02 | 221.25 | 275.46 | 365.5 | 455.05 | 455.05 | 455.05
7.46 | 89481 | Cotovelo 90º para eletroduto de rígido de PVC com janela de inspeção - fornecimento e instalação | UN | 346 | 1.89 | 2.35 | 653.94 | 814.17 | 1.51 | 1.88 | 522.46 | 650.47 | 1176.4 | 1464.64 | 1464.64 | 1464.64
7.47 | 91953 | Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | UN | 44 | 12.03 | 14.98 | 529.32 | 659.01 | 11.99 | 14.93 | 527.56 | 656.82 | 1056.88 | 1315.83 | 1315.83 | 1315.83
7.48 | 91959 | Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | UN | 3 | 18.71 | 23.29 | 56.13 | 69.88 | 19.22 | 23.93 | 57.66 | 71.79 | 113.79 | 141.67 | 141.67 | 141.67
7.49 | 91961 | Interruptor paralelo (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | UN | 2 | 25.38 | 31.6 | 50.76 | 63.19 | 23.96 | 29.83 | 47.92 | 59.66 | 98.68 | 122.85 | 122.85 | 122.85
7.50 | 41.14.390 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com refletor em alumínio de alto brilho para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 32W – fornecimento e instalação. | un | 73 | 13.27 | 16.52 | 968.71 | 1206.06 | 101.95 | 126.93 | 7442.35 | 9265.89 | 8411.06 | 10471.95 | 10471.95 | 10471.95
7.51 | 91992 | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | UN | 35 | 23 | 28.64 | 805 | 1002.24 | 14.32 | 17.83 | 501.2 | 624 | 1306.2 | 1626.24 | 1626.24 | 1626.24
7.52 | 91993 | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2P+T 20 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | UN | 25 | 23 | 28.64 | 575 | 715.88 | 16.34 | 20.34 | 408.5 | 508.59 | 983.5 | 1224.47 | 1224.47 | 1224.47
7.53 | 91996 | Tomada média de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | UN | 21 | 15.39 | 19.16 | 323.19 | 402.38 | 13.3 | 16.56 | 279.3 | 347.73 | 602.49 | 750.11 | 750.11 | 750.11
7.54 | 92004 | Tomada média de embutir (2 módulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | UN | 38 | 25.38 | 31.6 | 964.44 | 1200.75 | 21.86 | 27.22 | 830.68 | 1034.21 | 1795.12 | 2234.96 | 2234.96 | 2234.96
7.55 | 92012 | Tomada média de embutir (3 módulos), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | UN | 136 | 35.38 | 44.05 | 4811.68 | 5990.64 | 30.41 | 37.86 | 4135.76 | 5149.11 | 8947.44 | 11139.75 | 11139.75 | 11139.75
7.56 | 92000 | Tomada baixa de embutir (1 módulos), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | UN | 7 | 12.44 | 15.49 | 87.08 | 108.42 | 12.9 | 16.06 | 90.3 | 112.42 | 177.38 | 220.84 | 220.84 | 220.84
7.57 | 92008 | Tomada baixa de embutir (2 módulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | UN | 113 | 19.48 | 24.25 | 2201.24 | 2740.59 | 21.07 | 26.23 | 2380.91 | 2964.28 | 4582.15 | 5704.87 | 5704.87 | 5704.87
7.58 | 92017 | Tomada baixa de embutir (3 módulos), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | UN | 4 | 26.52 | 33.02 | 106.08 | 132.07 | 35.29 | 43.94 | 141.16 | 175.74 | 247.24 | 307.81 | 307.81 | 307.81
Total do item 7 | [6 empty] | 53138.33 | 66158.25 |  |  | 76974.73 | 95835.07 | 130113.06 | 161993.32 | 161993.32 | 161993.32
8. | Instalações de rede lógica
8.1 | 38.21.110 | Eletrocalha Perfurada Simples 50 X 50 mm, Chapa 18, incluindo acessórios – Fornecimento e instalação | m | 81 | 16.59 | 20.65 | 1343.79 | 1673.05 | 22.02 | 27.42 | 1783.62 | 2220.64 | 3127.41 | 3893.69 | 3893.69 | 3893.69
8.2 | 38.21.920 | Eletrocalha Perfurada Simples 100 X 50 mm, Chapa 18, incluindo acessórios – Fornecimento e instalação | m | 105 | 16.59 | 20.65 | 1741.95 | 2168.77 | 31.99 | 39.83 | 3358.95 | 4181.96 | 5100.9 | 6350.73 | 6350.73 | 6350.73
8.3 | 38.21.930 | Eletrocalha Perfurada Simples 150 X 50 mm, Chapa 18 – Fornecimento e instalação | m | 17 | 16.59 | 20.65 | 282.03 | 351.13 | 37.05 | 46.13 | 629.85 | 784.18 | 911.88 | 1135.31 | 1135.31 | 1135.31
8.4 | 38.07.300 | Perfilado Perfurado Simples 38 X 38 mm, Chapa 18, incluindo acessórios – Fornecimento e instalação | m | 439 | 8.29 | 10.32 | 3639.31 | 4531.02 | 16.13 | 20.08 | 7081.07 | 8816.08 | 10720.38 | 13347.1 | 13347.1 | 13347.1
8.5 | 95805 | Condulete 3/4" de PVC tipo "E" - fornecimento e instalação | UN | 123 | 11.68 | 14.54 | 1436.64 | 1788.65 | 8.61 | 10.72 | 1059.03 | 1318.51 | 2495.67 | 3107.16 | 3107.16 | 3107.16
8.6 | 95805 | Condulete 3/4" de PVC tipo "C" - fornecimento e instalação | UN | 85 | 11.68 | 14.54 | 992.8 | 1236.05 | 8.61 | 10.72 | 731.85 | 911.17 | 1724.65 | 2147.22 | 2147.22 | 2147.22
8.7 | 91863 | Eletroduto rígido de PVC 3/4”, Incluindo acessórios - fornecimento e instalação | M | 425 | 4.7 | 5.85 | 1997.5 | 2486.93 | 3.39 | 4.22 | 1440.75 | 1793.76 | 3438.25 | 4280.69 | 4280.69 | 4280.69
8.8 | 40.04.096 | Tomada RJ45, 8 fios, cat 5e, conjunto montado para embutir 4”x2”(placa suporte+ modulo) | un | 320 | 9.95 | 12.39 | 3184 | 3964.15 | 41.66 | 51.87 | 13331.2 | 16597.63 | 16515.2 | 20561.78 | 20561.78 | 20561.78
8.9 | 7817 | Tomada Dupla RJ45, 8 fios, cat 5e, conjunto montado para embutir 4”x2”(placa suporte+ modulo) | un | 59 | 23.24 | 28.93 | 1371.16 | 1707.12 | 48.97 | 60.97 | 2889.23 | 3597.15 | 4260.39 | 5304.27 | 5304.27 | 5304.27
8.10 | 7138 | Cabo de rede de dados e voz UTP 4 pares categoria 6 – instalação e fornecimento | m | 7784 | 3.32 | 4.13 | 25842.88 | 32174.95 | 5.25 | 6.54 | 40866 | 50879.05 | 66708.88 | 83054 | 83054 | 83054
8.11 | 11242 | Conector Macho RJ 45 categoria 6 , para rede de dados– instalação e fornecimento | un | 1398 | 2.37 | 2.95 | 3313.26 | 4125.08 | 2.38 | 2.96 | 3327.24 | 4142.48 | 6640.5 | 8267.56 | 8267.56 | 8267.56
8.12 | 99002 | Certificação de rede lógica - até 50 pontos | un | 1 | 600 | 747.01 | 600 | 747.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 747.01 | 747.01 | 747.01
8.13 | 99003 | Certificação de rede lógica - excedente 50 pontos | un | 649 | 10.78 | 13.42 | 6996.22 | 8710.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6996.22 | 8710.44 | 8710.44 | 8710.44
Total do item 8 | [6 empty] | 52741.54 | 65664.35 |  |  | 76498.79 | 95242.61 | 129240.33 | 160906.96 | 160906.96 | 160906.96
9. | Impermeabilização
9.1 | 83738 | Impermeabilização da laje de cobertura com duas camadas de manta asfáltica precedidas de uma demão de pintura asfáltica, conforme memorial | m² | 9.79 | 17.65 | 21.97 | 172.79 | 215.13 | 49.85 | 62.06 | 488.03 | 607.6 | 660.82 | 822.73 | 822.73 | 822.73
Total do item 9 | [6 empty] | 172.79 | 215.13 |  |  | 488.03 | 607.6 | 660.82 | 822.73 | 822.73 | 822.73
10. | Revestimentos
10.1 | 87249 | Revestimento cerâmico assentado e rejuntado no piso com peças de 45x45cm, conforme memorial | m² | 3.65 | 18.5 | 23.03 | 67.52 | 84.06 | 27.69 | 34.47 | 101.06 | 125.82 | 168.58 | 209.88 | 209.88 | 209.88
10.2 | 88649 | Rodapé cerâmico de 7cm similar ao piso, conforme memorial | M | 5.99 | 1.69 | 2.1 | 10.12 | 12.6 | 3.7 | 4.6 | 22.16 | 27.58 | 32.28 | 40.18 | 40.18 | 40.18
Total do item 10 | [6 empty] | 77.64 | 96.66 |  |  | 123.22 | 153.4 | 200.86 | 250.06 | 250.06 | 250.06
11. | Pintura
10.2 | 88415 | Aplicação manual de selador acrílico, conforme memorial | m² | 23.46 | 1.14 | 1.42 | 26.74 | 33.29 | 1.18 | 1.47 | 27.68 | 34.46 | 54.42 | 67.75 | 67.75 | 67.75
10.3 | 09.52.014* | Aplicação manual de pintura acrílica, 3 demãos | m² | 23.46 | 4.2 | 5.23 | 98.53 | 122.67 | 11.17 | 13.91 | 262.04 | 326.24 | 360.57 | 448.91 | 448.91 | 448.91
Total do item 11 | [6 empty] | 125.27 | 155.96 |  |  | 289.72 | 360.7 | 414.99 | 516.66 | 516.66 | 516.66
12. | Forro
10.3 | 96115 | Forro de fibra mineral, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. | m² | 251 | 8.43 | 10.5 | 2115.93 | 2634.38 | 59.89 | 74.56 | 15032.39 | 18715.65 | 17148.32 | 21350.03 | 21350.03 | 21350.03
Total do item 12 | [6 empty] | 2115.93 | 2634.38 |  |  | 15032.39 | 18715.65 | 17148.32 | 21350.03 | 21350.03 | 21350.03
13. | Instalações especiais
13.1 | Mercado | Fornecimento e instalação de tubulações, acessórios e elementos pneumáticos para rede de ar comprimido e sala de compressor: - Linha principal: ø mínimo do tubo – 32mm ( PPR 32); - Derivações: ø mínimo do tubo – 20mm (PPR 20); - Pré-filtro coalescente - (1 µ) - Secador de ar ( 57PCM ou 96,84m³/h ) - Pós filtro coalescente (0,01 µ) - Acessórios e elementos de tratamento do ar (Conexões, Reduções, Filtros de ar, Reguladores de pressão, Lubrificadores, Engates rápido, Registros de esfera, purgadores automáticos, mangueiras espiral, pistola de limpeza com gatilho e outros componentes que possam ser necessários para a instalação da rede conforme folhas de projeto e memorial descritivo). Sistema de fixação: (conforme especificação do fabricante) - Estrutura metálica para fixação da tubulação aérea do lado externo da edificação.(Incluso fornecimento, instalação e transporte) | un | 1 | 9878.4 | 12298.82 | 9878.4 | 12298.82 | 13151.3 | 16373.65 | 13151.3 | 16373.65 | 23029.7 | 28672.47 | 28672.47 | 28672.47
Total do item 13 | [6 empty] | 9878.4 | 12298.82 |  |  | 13151.3 | 16373.65 | 23029.7 | 28672.47 | 28672.47 | 28672.47
14. | Equipamentos
14.1 | Mercado | Sistema centralizado de exaustão de fumos de soldagem com o total de 10 captores com vazão mínima de 800m³/h cada um. os braços extratores devem ser articulados e autoportantes, devem possuir registros para regulagem e balanceamento do fluxo de ar e possuir comprimento mínimo de 2 metros. O filtro coletor deve reter no mínimo 98% das partículas acima de 5 mícrons. A rede de dutos deve ser produzida em aço galvanizado, acompanhar suportes de fixação e possuir silenciador na descarga. Observação:O equipamento deve possuir manual de utilização e manutenção. (Incluso fornecimento, instalação e transporte) | un | 1 | 18498 | 22152.36 | 18498 | 22152.36 | 171935 | 205901.53 | 171935 | 205901.53 | 190433 | 228053.89 | 228053.89 | 228053.89
Total do item 14 | [6 empty] | 18498 | 22152.36 |  |  | 171935 | 205901.53 | 190433 | 228053.89 | 228053.89 | 228053.89
15. | Serviços complementares
15.1 | 09.52.128* | Locação de andaime metálico tubular de encaixe, tipo de torre (com acessórios), com largura de 1 ate 1,5m e altura de 1,0m | m/mês | 8 | 6.55 | 8.16 | 52.4 | 65.24 | 17.97 | 22.37 | 143.76 | 178.98 | 196.16 | 244.22 | 244.22 | 244.22
15.2 | 09.52.013* | Limpeza final com insumos | m² | 5207.13 | 1.7 | 2.12 | 8852.12 | 11021.08 | 1.73 | 2.15 | 9008.33 | 11215.56 | 17860.45 | 22236.64 | 22236.64 | 22236.64
15.3 | 83694 | Reposicionar paver ou lajota no entorno do abrigo, conforme memorial | m² | 19.09 | 7.12 | 8.86 | 135.92 | 169.22 | 9.23 | 11.49 | 176.2 | 219.37 | 312.12 | 388.59 | 388.59 | 388.59
15.4 | 09.52.131* | Manual de utilização e manutenção das instalações | un | 1 | 113.72 | 141.58 | 113.72 | 141.58 | 27.82 | 34.64 | 27.82 | 34.64 | 141.54 | 176.22 | 176.22 | 176.22
Total do item 15 | [6 empty] | 9154.16 | 11397.12 |  |  | 9356.11 | 11648.55 | 18510.27 | 23045.67 | 23045.67 | 23045.67
16. | Administração Local
16.1 | CP02 | Administração Local | un | 1 | 41050.88 | 51109.23 | 41050.88 | 51109.23 | 4368.5 | 5438.88 | 4368.5 | 5438.88 | 45419.38 | 56548.11 | 56548.11 | 56548.11
[7 empty] | 41050.88 | 51109.23 |  |  | 4368.5 | 5438.88 | 45419.38 | 56548.11 | 56548.11 | 56548.11
TOTAL GERAL | [6 empty] | 234563.06 | 291157.79 |  |  | 396179.22 | 485090.14 | 630742.28 | 776247.93 | 776247.93 | 776247.93

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| OBRA: | Readequação dos Laboratórios e Salas Administrativas
| LDI: | Obra: | 0% | Equipamentos: | 0%
| LOCAL: | Rua Bernardino José de Oliveira, 81, Badenfurt, Blumenau, SC
| RESP: | 0
| DATA: | 0
ITEM | DESCRIÇÃO | PERÍODO (DIAS) |  |  |  |  | TOTAL
|  | 0 – 30 | 30 – 60 | 60 – 90 | 90 – 120 | 120 – 150
1 | Serviços preliminares | [5 empty] | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36623.76
2 | Movimentação de terra | [5 empty] | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835.72
3 | Infraestrutura | [5 empty] | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3341.34
4 | Supraestrutura | [5 empty] | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15672.56
5 | Vedação | [5 empty] | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32132.58
6 | Esquadrias | [5 empty] | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5482.07
7 | Instalações elétricas | [5 empty] | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161993.32
8 | Instalações de rede lógica | [5 empty] | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160906.96
9 | Impermeabilização | [5 empty] | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822.73
10 | Revestimentos | [5 empty] | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.06
11 | Pintura | [5 empty] | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.66
12 | Forro | [5 empty] | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21350.03
13 | Instalações especiais | [5 empty] | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28672.47
14 | Equipamentos | [5 empty] | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228053.89
15 | Serviços complementares | [5 empty] | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23045.67
| TOTAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 719699.82
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LDI_Obra
PROCESSO Nº
COMPOSIÇÃO DO LDI – OBRA
Fórmula proposta pelo Acórdão 2369/2011
Tabela demonstrativa da composição do LDI
Descrição do item | Percentual da taxa (%) | Parcela da fórmula
Administração central |  | AC
Risco |  | R
Seguro + Garantia |  | S + G
Despesas financeiras |  | DF
Lucro |  | L
COFINS |  | I
PIS
CPRB
ISS
LDI calculado para a obra = |  | 0%
DATA: | 2019-10-23
Nome:
CPF nº
RG nº
Licitante:
CNPJ:
A partir de 31 de agosto de 2015, a lei 13.161 alterou a alíquota da contribuição
previdenciária sobre a receita bruta para 4,50%. Em decorrência disto e, após aplicados os
índices originalmente propostos pelo autor do orçamento, ocorre que o LDI calculado
excede os 25,00% previstos como máximos.
LDI calculado para obra do Câmpus = %

## LDI_Equipamento
PROCESSO Nº
COMPOSIÇÃO DO LDI – EQUIPAMENTOS
Fórmula proposta pelo Acórdão 2369/2011
Tabela demonstrativa da composição do LDI
Descrição do item | Percentual da taxa (%) | Parcela da fórmula
Administração central |  | AC
Risco |  | R
Seguro + Garantia |  | S + G
Despesas financeiras |  | DF
Lucro |  | L
COFINS |  | I
PIS
CPRB
ISS
LDI calculado para equipamentos = |  | 0%
DATA: | 2019-10-23
Nome:
CPF nº
RG nº
Licitante:
CNPJ: